ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAPA BOCA DE MICRO FIBRA NO TEJIDA (3 CAPAS)

Nombre del producto :

Mascarilla de tres capas para atar

Nombre Comercial Tapabocas desechable con tiras

Especificaciones: 175 X 95 ± 2 mm

Descripción del producto:

Capa externa: Hecha de polipropileno extruido de 20 g

Capa de filtración: Hecha de polipropileno extruido de 25 g

Capa interna: Hecha de polipropileno extruido de 25 g

Cinta (Tiras): Hechas en polipropileno extruido de 40 g

Pieza nasal: alambre recubierto de plástico de longitud 120 mm ± 5 mm El producto es sellado por ultrasonido.

Composición básica:

Capa externa: 100% polipropileno extruido Filtro Intermedio: 100% polipropileno extruido

Capa interna: 100% polipropileno extruido

Cinta (Tiras): 100% polipropileno.

Advertencias: Conservar el producto evitando el contacto directo con la luz solar y la humedad en caso que el espacio sea reducido. Usar solamente una vez La eliminación de residuos de este producto es segura. Este material no tiene consecuencias ambientales graves. Las leyes y regulaciones sobre el método de disposición pueden variar según el país. Presentación comercial Caja x 50 unidades no Uso previsto Para uso en ambientes médicos, limpios e higiénicos .